## данные
ТСО | ЗАО "Технопарк" | Введите название
Год | 2013 | Введите год первого периода

## 1_1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг за 2015 год |  |  |  | указывать истекший предыдущий год
ЗАО "Технопарк"
(наименование электросетевой организации)
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
2 | Акты расследования технологических нарушений. Январь 2015г. | 6.2 | 37
3 | Акты расследования технологических нарушений. Февраль 2015г. | 11.65 | 37
4 | Акты расследования технологических нарушений. Май 2015г. | 2.83 | 37
5 | Акты расследования технологических нарушений. Июль 2015г. | 2.97 | 40
6 | Акты расследования технологических нарушений. Октябрь 2015г. | 7.08 | 40
7 | Акты расследования технологических нарушений. Ноябрь 2015г. | 1.008 | 40
8 | Акты расследования технологических нарушений. Декабрь 2014г. | 27 | 40
52.538
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин
58.738
30

## 1_2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ЗАО "Технопарк"
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период число точек присоединения | 40
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 58.738
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.4685
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин

## 1_3
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ЗАО "Технопарк"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Значение показателя на:
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.52 | 1.4903 | 1.4685 | 1.4465 | 1.4248
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин

## 2_1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ЗВО "Технопарк"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, в том числе, по критериям: | - | - | - | - | 2
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт., в том числе: | 8 | 8 | 100% | прямая | 2
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 7 | 7 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, в том числе по критериям: | 1 | 1 | - | - | 2
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | - | - | - | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, в том числе по критериям: | - | - | - | - | 2
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин

## 2_2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ЗАО "Технопарк"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, в том числе по критериям: | - | - | - | - | 0.33333
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 15 | 0% | обратная | 0.25
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | обратная | 0.25
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 0 | 7 | 0% | - | 0.25
б) для остальных потребителей услуг, дней | 0 | 7 | 0% | - | 0.25
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в том числе по критериям: | - | - | - | - | 0.5
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.383
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин

## 2_3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ЗАО"Технопарк"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг, в том числе по критериям: | - | - | - | - | 2
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, в том числе по критериям: | - | - | - | - | 2
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 30 | 30 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - |  | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | 2
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами, в том числе по критериям: | - | - | - | - | 2
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин

## 2_4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ЗАО "Технопарк"
Наименование территориальной сетевой организации
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Ин | 1.92 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1. | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
1.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. б) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. в) | 3 | 3 | 7 | 3 | 3
1.2. г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ис | 0.425 | 0.425 | 0.383 | 0.425 | 0.425
1.1. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
1.2. а) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
1.2. б) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
3.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации | 0.889 | 0.8975 | 0.8681 | 0.8975 | 0.8975
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
ЗАО "Технопарк"
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 0
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр ) пп.3.1.1. | 1
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
ЗАО "Технопарк"
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 0
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр ) пп.3.1.2. | 1
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации
ЗАО "Технопарк"
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Наименование | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (без округления) (Nочз_тпр) | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнпа_тпр ) пп.3.1.3. | 1
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин

## 4_1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
ЗАО "Технопарк"
Наименование территориальной сетевой организации
№ | Наименование показателя | № формулы Методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | 1.4685
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | (2.1) | 1
3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (3.2) | 0.8681
4 | Плановое значение показателя Пп, Пплп | (4), (4.1) | 1.3607
5 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | (4), (4.1) | 1
6 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | (4), (4.1) | 1.0102
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 Методических указаний | 0
8 | Оценка достижения показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | п. 5.1 Методических указаний | 0
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Методических указаний | 0
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин

## 4_2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ЗАО "Технопарк"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование | № формулы Методических указаний | Значение
1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | - | 0.65
2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 | - | 0.25
2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 | - | 0.1
3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 | 0
4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | п. 5.1 | 0
4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | п. 5.1 | 0
5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п. 5.1 | 0
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин

## 8_1
Форма_8.1_1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
за 2015 год
ЗАО "Технопарк"
Наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 |  | Панель № 7 РУ 0,4кВ РТП № 1 | ПС | 0.4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08-17, 05.01.2015 | 14-15, 05.01.2015 | 14-15, 05.01.2015 | 5.97 |  | акт | № 1 от 05.01.2015
2 |  | ячейка № 17 РУ 6кВ ПС 234 | ПС | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-25 15.01.2015 | 14-39 15.01.2015 | 14-39 15.01.2015 | 0.23 |  | акт | № 2 от 15.01.2015
3. |  | ВЛ 110кВ "Насосная 1", ЭВ 110кВ ПС 75 "Ясногорск" | ЛЭП | 110 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-06 01.02.2015 | 12-45 01.02.2015 | 12-45 01.02.2015 | 11.65 |  | акт | № 3 от 01.02.2015
4. |  | Панель № 4 РУ 0,4кВ ТП № 25 | ПС | 0.4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-30 14.05.2015 | 18-00 14.05.2015 | 18-00 14.05.2015 | 2.5 |  | акт | №4 от 14.05.2015
5 |  | Ячейка № 15 РУ 6кВ РТП № 1 | ПС | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-50 22.05.2015 | 12-10 22.05.2015 | 12-10 22.05.2015 | 0.33 |  | акт | № 5 от 22.05.2015
6 |  | Панель № 6 РУ 0,4кВ ТП № 25 | ПС | 0.4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-57 10.07.2015 | 14-05 10.07.2015 | 14-05 10.07.2017 | 2.97 |  | акт | № 6 от 10.07.2015
7 |  | Панель № 4 РУ 0,4кВ ТП № 25 | ПС | 0.4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-20 10.10.2015 | 15-35 10.10.2015 | 15-35 10.10.2016 | 0.25 |  | акт | № 7 от 10.10.2015
8 |  | Панель № 4 РУ 0,4кВ ТП № 25 | ПС | 0.4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-10 21.10.2015 | 17-00 21.10.2015 | 17-00 21.10.2015 | 6.83 |  | акт | № 8 от 21.10.2015
9 |  | Ячейка № 3 РУ 6кВ ПС № 234 "Насосная" ЭВ 110кВ ПС 75 "Ясногорск" ЛЭП 110кВ "Насосная 2" | ЛЭП | 110 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14-15. 02.11.2015 | 15-20 02.11.2015 | 15-20 02.11.2015 | 1.008 |  | акт | № 9 от 03.11.2015
10 |  | ЭВ 110кВ ПС 75 "Ясногорск" ЛЭП 110кВ "насосная 2" | ЛЭП | 110 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 09-30 24.12.2015 | 15-30 24.12.2015 | 15-30 24.12.2015 | 6 |  | акт | № 10 от 24.12.2015
11 |  | ЭВ 110кВ ПС 75 "Ясногорск" ЛЭП 110кВ "Насосная 1"(резерв) | ЛЭП | 110 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 24.12.2015 | 16.00 24.12.2015 | 16.00 24.12.2015 | 6 |  | акт | № 11 от 24.12.2015
12 |  | Панель РУ 0,4кВ сетевого насоса № 3 ЗАО "РГК-1" ТП № 13 | ТП | 0.4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-17. 30.12.2015 | 20-17 30.12.2015 | 20-17 30.12.2015 | 15 |  | акт | № 12 от 30.12.2015
Итого | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | 5 | 8 | 43 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 58.738
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин

## 8_3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
ЗАО "Технопарк"
Наименование электросетевой организации
№ п/п |  | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
26
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
26
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
40
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 32 * столбец 28) / пункт 1 Формы 8.3)
97.1436
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 28 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
1.6538
Директор ЗАО "Технопарк" А.А. Федулин