Сводные данные  о технологических нарушениях  за  декабрь  2019г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению аварийных отключений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КЛ 6кВ фидер № 8 ПС № 75 «Ясногорск» | 31.12.2019 07-20 31.12.2019 08-36 | 1 час 16мин | АО «РГК-1» | Короткое замыкание из-за нарушения изоляции кабеля ввиду его большого физического износа и длительной эксплуатации, превышающей нормативный срок. | 1. Выполнить ремонт КЛ ф. № 8 ПС № 75 «Ясногорск». 2. Разработать технические мероприятия по устранению причины данного технологического нарушения и повышению надежности работы электроустановок КЛ 6кВ ф. № 8 ПС № 75 «Ясногорск». 3. Выполнить технические мероприятия по устранению причины данного технологического нарушения и повышению надежности работы электроустановок КЛ 6кВ ф. № 8 ПС № 75 «Ясногорск». |