Сводные данные о технологических нарушениях за апрель 2020г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению аварийных отключений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВЛ «Известковый завод № 2» ПС № 20 «Барсуки» | 13.04.2020 12-38 13.04.2020 12-52 | 14 мин | ЗТПП № 1, ЗТПП № 2, ЗТП № 3, ЗТП № 4 | Падение ветки дерева, которая сразу же упала на землю. | 1. Разработать технические мероприятия по устранению данного технологического нарушения и повышению надежности работы электроустановок КВЛ «Известковый завод № 2 «Барсуки». 2. Выполнить мероприятия. |