Сводные данные  о технологических нарушениях  за  май 2020г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению аварийных отключений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВЛ «Известковый завод № 1» ПС № 20 «Барсуки» | 10.05.2020 04.30 10.05.2020 04.40 | 10 мин | КВЛ «Горняк» | Короткое замыкание на землю. | 1. Разработать технические мероприятия по устранению данного технологического нарушения и повышению надежности работы электроустановок КВЛ «Известковый завод № 1 «Барсуки». 2. Выполнить мероприятия. |
| 2 | КВЛ «Комета» | 14.05.2020 01.10 14.05.2020 10.00 | 8час 50мин | ООО «Комета» | Короткое замыкание на землю. | 1. Разработать технические мероприятия по устранению данного технологического нарушения и повышению надежности работы электроустановок КВЛ «Известковый завод № 1 «Барсуки». 2. Выполнить мероприятия. |