| № п/п | Питающая подстанция | Присоединенная мощность, МВт | Максимальная разрешенная мощность, МВт | Максимальная разрешенная мощность потребителей, МВт | Свободная мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС № 234 Насосная 110/6кВ | 50 | 13,150 | 10,063 | 3,087 |

Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей

трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности

по центрам питания напряжением 35кВ и выше

I квартал 2021г.