Данные об усредненной величине резервируемой максимальной

мощности по потребителям электроэнергии, максимальная мощность которых

в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670кВт.

IV квартал 2021г.

| Наименование потребителя | Тарифный уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Фактическая мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Ясногорский механический завод» | ВН | 2970 | 16 | 2954 |
| АО «РГК-1» | СН2 | 800 | 13 | Резерв |
| ООО «КФ «Золотая Русь» | СН2 | 750 | 531 | 219 |
| ООО «ВГВ» | СН2 | 1100 | 646 | 454 |
| ООО «Ясногорский насосный завод» | ВН | 1150 | 302 | 848 |