Сводные данные  о технологических нарушениях  за   июль  2022г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению технологических нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Яч. № 7 МВ отходящей КВЛ ООО «Комета» | 28.07.2022 01-10 28.07.2022 18-13 | 17-05 | ООО «Комета» | Воздействие посторонних организаций. | Потребителю ООО «Комета»: принять меры по недопущению работы в охранной зоне ВЛ 6кВ ООО «Комета» грузоподъемных и иных габаритных машин и механизмов посторонних организаций. |