Сводные данные  о технологических нарушениях  за   ноябрь  2022г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению технологических нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РП 74 Тулгорхим РУ 6кВ яч. № 7 | 10.11.2022 03-40 10.11.2022 04-37 | 57 мин. | ООО «Комета» | Короткое замыкание на ВЛ 6кВ ООО «Комета» в районе тупиковой отпайки по замыканию на деревья в охранной зоне при шквальном ветре. | Потребителю вырубить деревья в охранной зоне тупиковой отпайки 6кВ или вывести ее из работы. |