Данные об усредненной величине резервируемой максимальной

мощности по потребителям электроэнергии, максимальная мощность которых

в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670кВт.

I квартал 2022г.

| Наименование потребителя | Тарифный уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Фактическая мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Ясногорский механический завод» | ВН | 2970 | 21 | 2949 |
| АО «РГК-1» | СН2 | 800 | 28 | Резерв |
| ООО «КФ «Золотая Русь» | СН2 | 750 | 450 | 300 |
| ООО «ВГВ» | СН2 | 1100 | 640 | 460 |
| ООО «Ясногорский насосный завод» | ВН | 1150 | 307 | 843 |