Данные об усредненной величине резервируемой максимальной

мощности по потребителям электроэнергии, максимальная мощность которых

в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670кВт.

IV  квартал 2022г.

| Наименование потребителя | Тарифный уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Фактическая мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Ясногорский механический завод» | ВН | 2970 | 52 | 2918 |
| ООО «КФ «Золотая Русь» | СН2 | 750 | 506 | 244 |
| ООО «ВГВ» | СН2 | 1100 | 680 | 420 |
| ООО «Ясногорский насосный завод» | ВН | 1150 | 346 | 804 |
| ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | ВН | 3000 | 515 | 2485 |