О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых

объектов с указанием сроков

Август 2022г.

| Месяц | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Август | РТП № 3 Трансформатор № 1 1000кВА, трансформатор №2 630кВА | 1.08.2022 | 9.08.2022 | капитальный |
|  | ТП № 21 Трансформатор 800кВА | 10.08.2022 | 16.08.2022 |  |
|  | КТП № 25 Трансформатор 630кВА | 17.08.2022 | 22.08.2022 |  |
|  | ТП ИВЦ Трансформатор № 1 400кВА Трансформатор № 2 160кВА | 23.08.2022 | 16.08.2022 |  |
|  | КЛ 6кВ от ПС № 234 «Насосная» до КТП № 27 | 29.08.2022 | 31.08.2022 |  |