Сводные данные  о технологических нарушениях  апрель  2023г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению технологических нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВЛ 6кВ Известковый завод № 2 | 03.04.2023 14-30 03.04.2023 14-33 | 03 мин. | ООО «Милавита, ООО «Сладкий край», ГСК «Ласточка-4», Гр. РФ Тюрина К.Т.,ИП Кирилин Н.С. | Возможные нарушения режимов работы I секции ПС № 20 «Барсуки» или питающей ВЛ 110кВ в пределах балансовой ответственности филиала ПАО «Россети и Приволжье- «Тулэнерго». | Направлено письмо владельцу смежных электрических сетей с запросом характера причин отключения электроэнергии. |