Сводные данные  о технологических нарушениях  за   октябрь  2023г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению технологических нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВЛ 6кВ «Известковый завод № 1» ПС № 20 «Барсуки | 05.10.2023 14.40 05.10.2023 16.10 | 30мин | ООО «Комета», ООО «РМП» | Разрушение изоляции на траверсе на опоре № 11 КВЛ «Известковый завод № 1» ПС № 20 Барсуки | Ремонт КВЛ 6кВ «Известковый завод № 1» |