Данные об усредненной величине резервируемой максимальной

мощности по потребителям электроэнергии, максимальная мощность которых

в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670кВт.

IV  квартал 2023г.

| Наименование потребителя | Тарифный уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Фактическая мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Ясногорский механический завод» | ВН | 1100 | 24 | 1076 |
| ООО «КФ «Золотая Русь» | СН2 | 750 | 511 | 239 |
| ООО «ВГВ» | СН2 | 1100 | 651 | 449 |
| ООО «Ясногорский насосный завод» | ВН | 1150 | 417 | 733 |
| ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | ВН | 3000 | 918 | 2082 |