Сводные данные  о технологических нарушениях  за   апрель 2024г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению технологических нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпайка 10кВ на коттеджный поселок Приволье д. Митино Заокский район | 21.04.2024 11-10 21.04.20240 17-05 | 5ч 55мин | Потребители коттеджного поселка Приволье | Отключение ВЛ 10кВ в результате падения дерева при шквальном ветре. | Технологическое нарушение призошло в границах балансовой ответственности смежной сетевой организации филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго». |