Данные об усредненной величине резервируемой максимальной

мощности по потребителям электроэнергии, максимальная мощность которых

в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670кВт.

III квартал 2024г.

| Наименование потребителя | Тарифный уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Фактическая мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Ясногорский механический завод» | ВН | 1100 | 28 | 1072 |
| ООО «КФ «Золотая Русь» | СН2 | 750 | 572 | 178 |
| ООО «ВГВ» | СН2 | 1100 | 616 | 484 |
| ООО «Ясногорский насосный завод» | ВН | 1150 | 307 | 843 |
| ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | ВН | 3000 | 809 | 2191 |