О наличии объема свободной для технологического присоединения

потребителей трансформаторной мощности по подстанциям

и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

с дифференциацией по всем уровням напряжения

| II квартал 2024г. № п/п | Питающая подстанция | Присоединенная мощность, МВт | Максимальная разрешенная мощность,МВт | Максимальная разрешенная мощность потребителей, МВт | Свободная мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС № 3, 6/0,4кВ | 4,53 | 2,55 | 1,08 | 1,47 |