О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых

объектов с указанием сроков

Июнь  2024г.

| Месяц | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь | ЗРУ 6кВ ПС № 234 «Насосная», яч. 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | Капитальный |
|  | КТП 1 Приволье | 13.06.2024 | 18.06.2024 |  |
|  | КЛ 0,4кВ от КТП 1 Приволье до РЩ 1.1, 1.2. | 19.06.2024 | 21.06.2024 |  |
|  | РЩ 0,4кВ 1.1 -1.6 | 24.06.2024 | 28.04.2024 |  |